## Sheet1
模块 | AI | [7 empty] | AO
模块1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3
| 湿度1 | 温度1 | 湿度2 | 温度2 | 压差 | 供水温度 | 回水温度 | 流量计 | 暂空 | 暂空 | 暂空 | 暂空
模块2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3
| 末端电动阀输入 | 暂空 | 暂空 | 暂空 | 暂空 | 暂空 | 暂空 | 暂空 | 末端电动阀输出 | 暂空 | 暂空 | 暂空
node4~8的3,4通道为空
2个压力传感器走RS485
温控器面板单走一个转接头